**様式第4のト**（第4条、第5条関係）

移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

|  |  |
| --- | --- |
| 車名及び型式 |  |
| 製造事業所名 |  |
| 危　険　物 | 類別 |  | 側 面 粋 | 当 て 板 | 材料 | 材質記号 |  |
| 品名 |  | 引張り強さ | N/㎟ |
| 化学名 |  | 板厚 | ㎜ |
| 比重 |  | 防 護 粋 | 材 料 | 材質記号 |  |
| タ　　ン　　ク　　諸　　元 | 断面形状 |  | 引張り強さ | N/m㎡ |
| 内側寸法 | 長さ | ㎜ | 板厚 | ㎜ |
| 幅 | ㎜ | 装 置閉 鎖 | 自動閉鎖装置 | 有　・　無 |
| 高さ | ㎜ | 手動閉鎖装置 | 有　・　無 |
| 最大容量 | ｌ | 吐出口の位置 | 左　右　後 |
| タンク室の容量 | ｌ | レバーの位置 | 左　右　後 |
| 材 料 | 材質記号 |  | 底弁損傷防止方法 |  |
| 引張り強さ | N/㎟ | 接地導線 | 有（長さ　　m）・無 |
| 板 厚 | 胴板 | ㎜ | 緊　結　装　置 | 緊締金具（す み 金 具） | 有　・　無 |
| 鏡板 | ㎜ |
| 間仕切板 | ㎜ | Ｕボルト | 材質記号 |  |
| 防　波　板×100 | 材 料 | 材質記号 |  | 引張り強さ | N/㎟ |
| 引張り強さ | N/㎟ | 直径、本数 | ㎜・　　　本 |
| 板厚 | ㎜ | 箱 枠 | 材 料 | 材質記号 |  |
| 面積比 防波板面積 タンク断面積 | ％ | 引張り強さ | N/㎟ |
| 消 火 器 | 薬剤の種類 |  |  |
| タンクの最大常用圧力 | ㎪ | 薬剤量 | ㎏ | ㎏ |
| 装 置安 全 | 作動圧力 | ㎪ | 個数 | 個 | 個 |
| 有効吹き出し面積 | ㎠ | 可燃性蒸気回収設備 | 有　・　無 |
| 側　面　枠 | 材 料 | 材質記号 |  | 給油設備 | 有（航空機・船舶）・無 |
| 引張り強さ | N/㎟ | 備　　考 |  |
| 板厚 | ㎜ |
| 取付角度 |  |
| 接地角度 |  |

　備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。