**様式第26の2**（第62条の2の2関係）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（タンクの腐食防止等の状況）

|  |
| --- |
| 年　　月　　日杵築速見消防組合管理者　殿　　　　　　　　　　　　　　　　申 請 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　 　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 |
| 設置者 | 住所 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 |
| 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 |
| 設置の許可年月日及び許可番号 | 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　第　　　　　　　　号 |
| 基準適合届出 | 新基準適合届出（　 年 　月　 日）・第一段階基準適合届出（　 年　 月　 日） |
| 貯蔵最大数量 | ㎘ |
| コーティング＊ | 種類 | １　ガラスフレークコーティング２　ガラス繊維強化プラスチックライニング３　エポキシ系塗装　４　タールエポキシ系塗料５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 施工の区分 | 新規　・　中途　・　塗り替え　（コーティング施工年月日　　　年　　　月　　　日） |
| コーティング管理技術者氏名 |  |
| タンク底部・外面の腐食防止措置＊ | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他（　　　　　　　） |
| 雨水侵入防止措置 | 適　　　　・　　　　否 |
| 板　　　　 厚＊ | アニュラ板厚 | 設計板厚 | ㎜ | 底板板厚 | 設計板厚 | ㎜ |
| 最小測定板厚平均値 | ㎜ | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
| 測定板厚最小値 | ㎜ | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| 補 修 ・ 変 形＊ | 補修の適・否 | 適　　　　・　　　　否 |
| 有害な変形の有無 | 有　　　　・　　　　無 |
| 不　　　　等 　　　 沈 　　　　下＊ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支　　持　　力　 　・　 　沈　　 下＊ | 平均沈下量　　　　　　㎜／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有 ・ 無 |
| 過去３年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令 | 有 ・ 無 |
| 消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反 | 有 ・ 無 |
| 保安作業従業者に対する適切な教育訓練＊ | 適 ・ 否 |
| 保安のための適切な巡視、点検＊ | 適 ・ 否 |
| ※受　付　欄 | ※　備　　　　　　考 |
|  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　３　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

　　　４　※印の欄は記入しないこと。